| а) количество аварий на системах холодного водоснабжения (ед. на км) | 0 |
| --- | --- |
| б) количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24ч в сутки) и доле потребителей затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0 |
| В)Общее количество проведенных проб по след показателям: |  |
| Мутность | 7764 |
| Цветность | 7764 |
| Остаточный хлор | 19158 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 4725 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 4725 |
| Г) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям: |  |
| Мутность | 170 |
| Цветность | 43 |
| Остаточный хлор | 1289 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 103 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 85 |

3)качество питьевой воды (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») и нормативные требования по составу сточных вод;

4)условия прекращения или ограничения отпуска питьевой  воды и принятых сточных вод (в соответствии с разделом IV Правил);

5)осуществление учета отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод (в соответствии с разделом IV Правил);

6)порядок, сроки, тарифы и условия оплаты (в соответствии с разделом VI Правил);

7)границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения и канализации;

8)права и обязанности сторон (в соответствии с разделом VIII Правил).