| А) показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей | 6,15 ед на км |
| --- | --- |
| Б) общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод |  |
| Взвешенные вещества | 118 |
| БП К5 | 118 |
| Аммоний ион | 118 |
| Нитрит-анион | 118 |
| Фосфаты (по Р) | 118 |
| Нефтепродукты | 118 |
| В) количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам |  |
| Взвешенные вещества | 62 |
| БП К5 | 31 |
| Аммоний ион | 13 |
| Нитрит-анион | 29 |
| Фосфаты (по Р) | 75 |
| Нефтепродукты | 21 |

3)качество питьевой воды (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») и нормативные требования по составу сточных вод;

4)условия прекращения или ограничения отпуска питьевой  воды и принятых сточных вод (в соответствии с разделом IV Правил);

5)осуществление учета отпущенной питьевой воды и принятых сточных вод (в соответствии с разделом IV Правил);

6)порядок, сроки, тарифы и условия оплаты (в соответствии с разделом VI Правил);

7)границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения и канализации;

8)права и обязанности сторон (в соответствии с разделом VIII Правил).